## Slide 1: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΥ-ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ Διπλωματική εργασία
Γεώργιος Σκουρτσίδης
Αθήνα, Ιούνιος 2023

## Slide 2: Περιγραφή του θέματος
Στην Αυτοματοποιημένη Βιομηχανία (IIoT) προϋπάρχουν μονολιθικά συστήματα και πληθώρα διαφορετικών πρωτοκόλλων επικοινωνίας
Μεγάλος όγκος δεδομένων
Ανομοιογενής μορφή
Συνεχής παραγωγή δεδομένων
Λύση: Δημιουργία ενός κατανεμημένου και ενοποιημένου συστήματος επεξεργασίας

## Slide 3: Στόχοι Προσαρμοστικότητα Ανοχή σε σφάλματα Όγκος δεδομένων 01 02 04 Παρακολούθηση 05 Ανομοιογενής πηγές Εξαγωγή πληροφορίας 03 06
Το σύστημα πρέπει να λειτουργεί για όλα τα σημαντικά βιομηχανικά πρωτόκολλα επικοινωνίας
Ανοχή σε καταστροφές υλικού ή άλλα σφάλματα
Δυνατότητα επεξεργασίας και αποθήκευσης μεγάλου όγκου δεδομένων
Παρακολούθηση απόδοσης, αποστολή ειδοποιήσεων, ανάληψη δράσης για την αποφυγή καταστροφών
Επεξεργασία και αποθήκευση ανομοιογενών δεδομένων
Διαγράμματα, πίνακες σε ζωντανό χρόνο

## Slide 4: Βιομηχανικά πρωτόκολλα 01

## Slide 5: Modbus
Το παλαιότερο και δημοφιλέστερο βιομηχανικό πρωτόκολλο.
Master / Slave αρχιτεκτονική | Ο master ρωτά, οι slaves απαντούν
Αποθήκευση δεδομένων | Καταχωρητές (16-bit) και πηνία (1-bit)
Moρφή μηνύματος | Διεύθυνση slave (ή broadcast), function code, data, CRC
Έλεγχος λάθος μεταφοράς μηνύματος | Με χρήση του πεδίου CRC
Τύποι δεδομένων | INT16, UINT16, INT32, UINT32, INT64, UINT64, Float32, ASCII, BITMAP, DATETIME
Εντολές από master | Μέσω του function code (αναγνώσεις ή εγγραφές σε πηνία / καταχωρητές)
Eκδόσεις του Modbus RTU | ASCII | TCP | PLUS
Άλλα πρωτόκολλα: PROFINET | OPC-UA | EtherNet/IP | CANopen | S7 (Step7)

## Slide 6: Apache PLC4X
Java βιβλιοθήκη βιομηχανικής επικοινωνίας
Ανοιχτού κώδικα
Ενιαίος τρόπος επικοινωνίας με όλα τα πρωτόκολλα
Ενσωμάτωση με άλλα εργαλεία (NiFi, Calcite, Camel, Kafka κ.α.)

## Slide 7: Apache Kafka 02

## Slide 8: Χαρακτηριστικά
Κατανεμημένο σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων
Έργο ανοιχτού κώδικα
Μέθοδος δημοσίευσης – εγγραφής
Κλιμακούμενο
Ανθεκτικό σε σφάλματα
Επιτρέπει επεξεργασία σε ζωντανό χρόνο (χαμηλό latency)
Πλούσιο οικοσύστημα

## Slide 9: Apache Kafka

## Slide 10: Μελέτη περίπτωσης 03
Παρουσίαση της εφαρμογής

## Slide 11: Περιορισμοί
Προσομοίωση δεδομένων
Δεν είναι ξεκάθαρο τι είδους πληροφορία είναι χρήσιμο να παρουσιαστεί
Έγιναν υποθέσεις
Έλλειψη πραγματικών δεδομένων
Απαιτείται χρήση κατανεμημένων συστημάτων, ανάπτυξη σε έναν υπολογιστή
Προσομοίωση με χρήση Docker containers
Υπολογιστικοί πόροι

## Slide 12: Καθορισμός πλαισίου
Βιομηχανική μονάδα παραγωγής
Μετρήσεις θερμοκρασίας, πίεσης, ισχύς (4,3,3 αισθητήρες αντίστοιχα)
Μία μέτρηση ανά αισθητήρα ανά δευτερόλεπτο
Χρήση πρωτοκόλλου Modbus και PLC4X

## Slide 14: Ροή των δεδομένων

## Slide 15: Προσομοίωση δεδομένων
Ορίζεται μέση τιμή και τυπική απόκλιση για κάθε αισθητήρα
Παράμετρος «daily_seasonality», ημιτονοειδής συνάρτηση
Χρήση Python κώδικα
Οι τιμές παράγονται τελικά από το συνδυασμό:
Μέση τιμή + τυπική απόκλιση + τυχαίος θόρυβος + daily_seasonality.
Προστίθεται μια τυχαία τιμή με πιθανότητα 1/10, για να προσομοιώσει εξωγενής παράγοντες.

## Slide 16: Προσομοίωση δεδομένων

## Slide 17: Plc4x Modbus Client – Kafka Producer
Κάθε κατηγορία μέτρησης σε άλλο topic (πχ streaming.input.temperatureMeasurements)
Partitions ίσα με τον αριθμό αισθητήρων
Metadata των αισθητήρων σε Postgres
Οι τιμές του κάθε αισθητήρα καταλήγουν σε διαφορετικό partition

## Slide 18: Χρήση Spring Boot
20XX
Rest
Spring Kafka
Δυνατότητα παροχής πληροφοριών με χρήση REST API
Swagger UI
Πληροφορίες
Ενσωματωμένα εργαλεία monitoring (Actuator)
Logging και configuration για παραγωγικό περιβάλλον
Ευκολία ανάπτυξης
Ρυθμίστηκε ώστε να κατασκευάζονται αυτόματα τα topics, partitions, replicas
Admin
Ενσωμάτωση του Spring Boot και του Kafka Streams στην ίδια εφαρμογή
Kafka Streams

## Slide 19: Kafka Streams
Ξεχωριστός χειρισμός για κάθε κατηγορία μέτρησης
3 στιγμιότυπα
Aggregation με time window
Aggregated τιμές πίσω στο Kafka και στην InfluxDB
Dead letter queue (DLQ)
Για κάθε αισθητήρα η πιο πρόσφατη τιμή αποθηκεύεται σε Redis

## Slide 20: Oπτικοποίηση της επεξεργασίας

## Slide 23
Γραφικό περιβάλλον: Γενική σελίδα και λεπτομέρειες ενός αισθητήρα

## Slide 24: Διαχείριση εφαρμογής
Swagger UI
Spring Actuator (info, health, version, uptime, logs, active beans, metrics κ.α.)

## Slide 25: Monitoring 04
Παρακολούθηση απόδοσης

## Slide 26: Monitoring
Στο σύστημα επεξεργασίας επεξεργαστικοί πόροι, αποτύπωμα μνήμης, κίνηση δικτύου
Χρήση Prometheus, cAdvisor, Node Exporter, Loki, Grafana
Στο σύστημα που παράγει τις μετρήσεις παρακολουθούνται οι τιμές των δεδομένων
Spring Actuator παράγει μετρήσεις
Χρήση monitoring από το Confluent Kafka Control Center

## Slide 27: Monitoring
Στο σύστημα επεξεργασίας επεξεργαστικοί πόροι, αποτύπωμα μνήμης, κίνηση δικτύου
Χρήση Prometheus, cAdvisor, Node Exporter, Loki, Grafana
Στο σύστημα που παράγει τις μετρήσεις παρακολουθούνται οι τιμές των δεδομένων
Spring Actuator παράγει μετρήσεις

## Slide 30: Monitoring: Kafka

## Slide 31: Monitoring: Kafka

## Slide 32: Monitoring

## Slide 37: Alerting 05
Αποστολή ειδοποιήσεων

## Slide 38: Alerting
Κafka Streams: έλεγχος εισερχόμενων τιμών
Υψηλή τιμή: εμφάνιση warning στα logs και αποστολή e-mail
Alerts μπορεί να προκύψουν από διάφορα στάδια
Yπερβολικά υψηλή τιμή: εμφάνιση error στα logs. Αποστολή σήματος για απενεργοποίηση της συσκευής. Αποστολή e-mail επιπέδου «CRITICAL»

## Slide 39: Alerting: Influx DB
Αν δε λάβει τιμές για 90 δευτερόλεπτα, αποστέλλεται ειδοποίηση στην Spring Boot εφαρμογή
Endpoint: /streaming-iot/notification/${deviceId}
Η εφαρμογή διαχειρίζεται την ειδοποίηση

## Slide 40: Alerting: Kafka
e-mail, PagerDuty, Slack channel, MS Teams channel κ.α.
Μέσω Control Center

## Slide 41: Μελλοντικές επεκτάσεις 06

## Slide 42: Μελλοντικές επεκτάσεις Γραφικό περιβάλλον Πρόβλεψη χρονοσειρών
Βελτίωση στο γραφικό περιβάλλον.
Αποθήκευση alerts, προβολή σε ζωντανό χρόνο και ετεροχρονισμένα.
Προβολή χάρτη με αισθητήρες και ανάλυση ανά γεωγραφική περιοχή
Εκπαίδευση μοντέλου και πρόβλεψη χρονοσειρών σε ζωντανό χρόνο. Περιοδική επανεκπαίδευση του μοντέλου ή χρήση online μάθησης

## Slide 43
Ευχαριστώ για το χρόνο σας
Θα χαρώ να απαντήσω σε ερωτήσεις
Mail: giorgosskourtsidis@gmail.com GitHub: https://github.com/SkourtsidisGiorgos